Ремонт столовой

683862руб – электромонтажные работы

760663, 87 – ремонт системы вентиляции

158006, 83 – ремонт столовой и подвала

Оборудование для столовой

| Наименование | кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Ванна моечная односекционная ВМ 1/530 Z-R | 1 | 3408,00 | 3408,00 |
| Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530 Z-R | 1 | 5327,00 | 5327,00 |
| Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/630 Z-R | 1 | 7143,00 | 7143,00 |
| Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/700 Z-R | 1 | 10633,00 | 10633,00 |
| CAS Corp.Ltd.Becb! SW-5 | 2 | 2424,00 | 4848,00 |
| С AS Corp.Ltd.Becbi DB-150H | 1 | 8345,00 | 8345,00 |
| Электроводонагреватель ЭВПЗ-15 проточный | 1 | 12932,00 | 12932,00 |
| STALGAST Гастроемкость 111020 (1/1 h 20мм) | 5 | 324,00 | 1620,00 |
| STALGAST Гастроемкость 111040 (1/1 h 40мм) | 2 | 337,00 | 674,00 |
| STALGAST Гастроемкость 111060 (1/1 h 65мм) | 3 | 355,00 | 1065,00 |
| STALGAST Гастроемкость 112100 (1/2 h 100мм) | 1 | 280,00 | 280,00 |
| STALGAST Гастроемкость 112040 (1/2 h 40мм) | 1 | 186,00 | 186,00 |
| STALGAST Гастроемкость 112100 (1/2 h 100мм) | 1 | 280,00 | 280,00 |
| STALGAST Гастроемкость 113100 (1/3 h 100мм) | 2 | 243,00 | 486,00 |
| Островной вытяжной зонт 3BOOK-1920 | 1 | 26029,00 | 26029,00 |
| Котел пищеварочный КПЭМ-60/9 Т вся нерж с | 1 | 63075,00 | 63075,00 |
| тремя режимами нагрева | 1 |  |  |
| Машина для измельчения мяса МИМ-80 | 1 | 22226,00 | 22226,00 |
| Облучатель бактерицидный "Азов" ОБН-150 (2 лампы, 2 стартёра) | 1 | 1529,00 | 1529,00 |
| Машина протирочно-резательная МПР-350М | 1 | 26297,00 | 26297,00 |
| Пароконвектомат ПКА 6-1/1ВМ | 1 | 95965,00 | 95965,00 |
| Подставка нерж. для КНЭ 400/400/500 | 1 | 2504,00 | 2504,00 |
| Подставка под пароконвектомат ПК-6М | 1 | 12214,00 | 12214,00 |
| ПОДТОВАРНИК ПК10/5 | 5 | 1749,00 | 8745.00 |
| Полка для разделочных досок ПК 10Д | 1 | 3006,00 | 3006,00 |
| Мармит ЭМК 70НУ (универсальный 1-х и 2-х блюд) (1500 мм) | 1 | 33151,00 | 33151,00 |
| Рукомойник консольный ВРК-400 | 3 | 3284,00 | 9852,00 |
| СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ КШ-2 | 1 | 13035,00 | 13035,00 |
| Кухонный стеллаж СК-1200/500 | 2 | . 6261,00 | 12522,00 |
| Кухонный стеллаж СК-1200/600 | 1 | 7102,00 | 7102,00 |
| Кухонный стеллаж СК-1500/600 | 1 | 9566,00 | 9566,00 |
| Кухонный стеллаж СК-900/500 | 2 | 5255,00 | 10510,00 |
| Стол разделочный пристенный СРП 1200/600Z | 1 | 3520,00 | 3520,00 |
| Стол разделочный пристенный СРП 1200/700Z | 2 | 3828,00 | 7656,00 |
| Стол разделочный пристенный СРП 1500/600Z | 1 | 4259,00 | 4259,00 |
| Стол разделочный пристенный СРП 1500/700Z | 1 | 4711,00 | 4711,00 |
| Стол производственный пристенный СРП 900/600Z | 1 | 2925,00 | 2925,00 |
| Стол производственный пристенный СРП 900/700Z | 1 | 3130,00 | 3130,00 |
| Машина тестомесильная спиральная Н-20 | 1 | 27054,00 | 27054,00 |
| УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ ПКА | 1 | 445,00 | 445,00 |
| Шкаф холод, низкотемп. ШНУП1ТУ-0,7M(B/Prm) (Solo М-0,7 с глух, дверью) | 1 | 35968,00 | 35968,00 |
| Шкаф холод, высокотемп. ШВУП1ТУ-0,5M(B/Prm) (Solo-0,5 с глухой дверью) | 1 | 26808,00 | 26808,00 |
| Шкаф холодильный среднетемпературный ЭЛЬТОН 0,7 (Динамика, мет. дверь) | 1 | 26585,00 | 26585,00 |
| Электрокипятильник КНЭ-100-01 (нерж.) | 1 | 7260,00 | 7260,00 |
| ИТОГО: | 564876,00 |
| Наименование | Кол-во,шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Наина моечная односекционная ВМБ-1 нерж 600/530/860 | 1 | 4703,00 | 4703,00 |
| Вампа моечная двухсекционная ВМБ-2 1010x530x860 | 1 | 7353,00 | 7353,00 |
| Панна моечная двухсекционная ВМБ-2 1150x600x860 | 1 | 9860,00 | 9860,00 |
| S 1 ALGAST Гастроемкость ! 11020(1/1 h 20мм) | 1 | 507,00 | 507,00 |
| S I А(X.AST Гастроемкость 111060(1/1 h 65мм) | 3 | 555,00 | 1665,00 |
| STALGAST Гастроемкость 112040 (1/2 h 40мм) | 2 | 290,00 | 580,00 |
| STALGAST Гастроемкость 112100 (1/2 h 100мм) | 1 | 436,00 | 436,00 |
| STALGAST Гастроемкость 112100 (1/2 h 100мм) | 2 | 436,00 | 872,00 |
| STALGAST Гастроемкость 113100 (1/3 h 100мм) | 1 | 379,00 | 379,00 |
| ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗОНТА | 1 | 534,00 | 534,00 |
| ПО/ V) <) В API 1И К 100x500x130 | 5 | 2100,00 | 10500,00 |
| Кухонный стеллаж СтПБ 1200x500 | 2 | 8642,00 | 17284,00 |
| К у х о и и ы Г: с тел л а ж СтПБ 1200x600 | 1 | 9804,00 | 9804,00 |
| Кухонный стеллаж СтПБ 900x500 | 2 | 7254,00 | 14508,00 |
| Стол разделочный пристенный СПБ 1200x600 борт | 1 | 4870,00 | 4870,00 |
| Оол \к\ мелочный пристенный СПБ 1200x700 борт | 2 | 5284,00 | 10568,00 |
| С гол ра мелочный пристенный СПБ 1500x700 борт | 1 | 6503,00 | 6503,00 |
| Стол производственный пристенный СПБ 900x600 борт | 1 | 4052,00 | 4052,00 |
| Лкомопник ВРК-400 | 1 | 4560,00 | 4560,00 |
| ИТОГО: | 109 538,00 |
| Наименование | кол-во | цена | сумма |
| ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ CM 107-S | 2 | 34468,00 | 68936,00 |
| ИТОГО: | 68936,00 |